## 封面
0000Pzdtf-ding201712070002
自有
其它 | 报价书
HCIP-Cloud Computing
其它
华为技术有限公司
2018-01-03

## 免责声明
content
免责声明
validdate | 1-本报价有效期截止到 2018-04-03。 其中，服务器产品报价有效期至 2018-02-02。 2-所报价格仅限本报价单中的特定编码（包括硬件、软件、服务等），不包括可选部件。 3-所报蓄电池价格仅适用于本合同。
版本相关信息，请参阅表L3。
如指定供应商资质不足或无法履行约定，华为有权另择供应商。
现场线缆加长费用另付。
重要声明：不论现场是否使用及使用的数量如何，中继线、光纤、以太网电缆、跳线、电源线、安装材料、辅料、馈线的总价已定。
默认安装软件许可证声明：华为应用软件包可能包括默认安装软件许可证（ESL），即必须捆绑或集成华为应用软件或设备的第三方软件的许可证。该许可证仅供个体用户特定用途使用，不可单独维护或升级。ESL仅供华为应用包使用：（1）不得直接安装，配置，升级或修改；（2）非技术帮助用途，不可通过华为的应用包直接访问。

## 基础信息表
项目基本信息表
参数名称 | 参数值
报价单名称 | HCIP-Cloud Computing
报价单号
客户名称
方案号
合同号
PO号
代表处/系统部
经销商名称
授权价名称

## 汇总表
| COL_SORTNO.0 | COL_DESCRIPTION.0 | COL_ADD.0 | COL_SERVICEDATE.0
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 服务时间
totalprice.0,locationid.1227478101, | 1 | 站点1
totalprice.0,locationid.1227478101,productcfgid.49720865,productid.14448274,subnetid.null,cfgmodeltypeid.1,producttypeid.0,isquoteleaf.1 |  | S5720-52P-SI-AC(含华为盒式交换机软件V1.0) | 1
totalprice.0,locationid.1227478101,productcfgid.49722652,productid.14298141,subnetid.null,cfgmodeltypeid.1,producttypeid.0,isquoteleaf.1 |  | FusionSphere 6.x(含华为数据中心虚拟化软件V6.0) | 1
totalprice.0,locationid.1227478101,productcfgid.49542498,productid.14261629,subnetid.null,cfgmodeltypeid.1,producttypeid.0,isquoteleaf.1 |  | FusionStorage Block 6.x(含华为FusionStorage软件V6.0) | 1
totalprice.0,locationid.1227478101,productcfgid.49539609,productid.14595272,subnetid.null,cfgmodeltypeid.1,producttypeid.0,isquoteleaf.1 |  | RH2288H V3_1(含华为BMC硬件监控软件V2.0) | 4
totalprice.0,locationid.1227478101,productcfgid.49534585,productid.14595272,subnetid.null,cfgmodeltypeid.1,producttypeid.0,isquoteleaf.1 |  | RH2288H V3(含华为BMC硬件监控软件V2.0) | 1

## 统计
| COL_MODELID.0 | COL_MODELNAME.0 | COL_QUANTITY.0 | SINGLE_NET_VOLUME.0 | SINGLE_PACK_VOLUME.0 | SINGLE_NET_WEG.0 | SINGLE_PACK_WEG.0 | SINGLE_VM_POW.0 | SINGLE_VT_POW.0 | SINGLE_VMI_POW.0 | TOTAL_NET_VOLUME.0 | TOTAL_PACK_VOLUME.0 | TOTAL_NET_WEG.0 | TOTAL_PACK_WEG.0 | TOTAL_VM_POW.0 | TOTAL_VT_POW.0 | TOTAL_VMI_POW.0
NULL | 站点 | 模型名称 | 数量 | 单台体积 |  | 单台重量 |  | 单台功耗 |  |  | 总体积 |  | 总重量 |  | 总功耗
|  |  |  | 净体积 (立方米) | 带包装体积 (立方米) | 净重量 (公斤) | 带包装重量 (公斤) | 最大功耗 (瓦特) | 典型功耗 (瓦特) | 最小功耗 (瓦特) | 净体积 (立方米) | 带包装体积 (立方米) | 净重量 (公斤) | 带包装重量 (公斤) | 最大功耗 (瓦特) | 典型功耗 (瓦特) | 最小功耗 (瓦特)
totalstatistics.1,productcfgid.49720865,locationid1227478101, | 站点1 | S5720-52P-SI-AC | 1 | 0.008 | 0.068 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.068 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0
totalstatistics.1,productcfgid.49539609,locationid1227478101, | 站点1 | RH2288H V3_1 | 4 | 0.029 | 0.188 | 24.238 | 31.738 | 485.92 | 304.52 | 151.62 | 0.116 | 0.752 | 96.952 | 126.952 | 1943.68 | 1218.08 | 606.48
totalstatistics.1,productcfgid.49534585,locationid1227478101, | 站点1 | RH2288H V3 | 1 | 0.029 | 0.188 | 24.188 | 31.688 | 484.92 | 303.52 | 160.32 | 0.029 | 0.188 | 24.188 | 31.688 | 484.92 | 303.52 | 160.32
totalstatistics.1, |  | 小计 |  | 0.066 | 0.444 | 57.926 | 72.926 | 970.84 | 608.04 | 311.94 | 0.153 | 1.008 | 130.64 | 168.14 | 2428.6 | 1521.6 | 766.8

## 主设备统计
| COL_MODELID.0 | COL_MODELNAME.0 | COL_QUANTITY.0 | VTAST5333.0 | VTAST5334.0 | VTAST5335.0 | VTAST4940.0
NULL | 站点 | 模型名称 | 数量 | 部件统计 |  |  | 端口统计
|  |  |  | CPU数量 | 内存数量 | 硬盘数量 | GE电口数量
totalparameters.1,productcfgid.49539609,locationid1227478101, | 站点1 | RH2288H V3_1 | 4 | 8 | 48 | 32 | 16
totalparameters.1,productcfgid.49534585,locationid1227478101, | 站点1 | RH2288H V3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4
totalparameters.1, |  | 小计 |  | 10 | 60 | 38 | 20
以上参数总表信息是包含模型套数的。

## S5720-52P-SI-AC
| COL_SORTNO.0 | COL_SALECODE.0 | COL_MODEL.0 | COL_DESCRIPTION.0 | COL_SUM_ADD.0 | COL_WEIGHT.0 | COL_PACKVOLUME.0 | COL_VOLUME.0 | COL_NETDIMENSION.0 | COL_POWER.0 | COL_LEADTIME.0 | locationid.1227478101,productcfgid.49720865,cfgmodeltypeid.1,productid.14448274,COL_ADD.0
| 序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 总数 | 包装重量 (kg) | 包装体积 (m^3) | 包装尺寸 (D*W*H mm) | 净尺寸 (D*W*H mm) | 典型功耗 (W) | 参考货期 (天) | 站点1
productid.14448274,subnetid.null, | 1 | S5700 系列以太网交换机 | S5700 系列以太网交换机
productid.14448274,subnetid.null,sbomid2.30309346,fathersbomid.0,null | 1.1 | 主机 | 主机
productid.14448274,subnetid.null,sbomid3.30309360,fathersbomid.30309346,null | 1.1.1 | S57 SI系列主机 | S57 SI系列主机
productid.14448274,subnetid.null,sbomid4.39120009,fathersbomid.30309360,uniqueId.114296.0,productid.14448274,producttypeid.0,partnumber.02350DLU,erpid.40022200,discountcategoryid.2302,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02350DLU | S5720-52P-SI-AC | S5720-52P-SI组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个150W交流电源) | 1 | 9.5 | 0.068338 | 710*550*175 | 420*442*44 |  | 13 | 1

## tmp_v (hidden)
汇总价

## FusionSphere 6.x V100R006
| COL_SORTNO.0 | COL_SALECODE.0 | COL_MODEL.0 | COL_DESCRIPTION.0 | COL_SUM_ADD.0 | COL_WEIGHT.0 | COL_PACKVOLUME.0 | COL_VOLUME.0 | COL_NETDIMENSION.0 | COL_POWER.0 | COL_LEADTIME.0 | locationid.1227478101,productcfgid.49722652,cfgmodeltypeid.1,productid.14298141,COL_ADD.0
| 序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 总数 | 包装重量 (kg) | 包装体积 (m^3) | 包装尺寸 (D*W*H mm) | 净尺寸 (D*W*H mm) | 典型功耗 (W) | 参考货期 (天) | 站点1
productid.14298141,subnetid.null, | 2 | FusionSphere | FusionSphere
productid.14298141,subnetid.null,sbomid2.42964875,fathersbomid.0,null | 2.1 | FusionSphere 6.x 软件 | FusionSphere 6.x 软件
productid.14298141,subnetid.null,sbomid3.42965298,fathersbomid.42964875,uniqueId.87920.0,productid.14298141,producttypeid.0,partnumber.88033KSD,erpid.1000108344,discountcategoryid.57,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 88033KSD | FS0S06FCST01 | FusionSphere云套件标准版许可-每CPU | 6 | [5 empty] | - | 6
productid.14298141,subnetid.null,sbomid3.42965299,fathersbomid.42964875,uniqueId.21980.0,productid.14298141,producttypeid.0,partnumber.88033KSE,erpid.1000108345,discountcategoryid.10483,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 88033KSE | FS0S6FCSSA01 | FusionSphere云套件标准版-1年软件订阅与保障年费-每CPU | 6 | [5 empty] | - | 6

## FusionStorage Block 6.x V100R00
| COL_SORTNO.0 | COL_SALECODE.0 | COL_MODEL.0 | COL_DESCRIPTION.0 | COL_SUM_ADD.0 | COL_WEIGHT.0 | COL_PACKVOLUME.0 | COL_VOLUME.0 | COL_NETDIMENSION.0 | COL_POWER.0 | COL_LEADTIME.0 | locationid.1227478101,productcfgid.49542498,cfgmodeltypeid.1,productid.14261629,COL_ADD.0
| 序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 总数 | 包装重量 (kg) | 包装体积 (m^3) | 包装尺寸 (D*W*H mm) | 净尺寸 (D*W*H mm) | 典型功耗 (W) | 参考货期 (天) | 站点1
productid.14261629,subnetid.null, | 3 | FusionStorage Block | FusionStorage Block
productid.14261629,subnetid.null,sbomid2.45319707,fathersbomid.0,null | 3.1 | FusionStorage Block 6.x软件 | FusionStorage Block 6.x软件
productid.14261629,subnetid.null,sbomid3.45319846,fathersbomid.45319707,uniqueId.188400.0,productid.14261629,producttypeid.0,partnumber.88034CBQ,erpid.1000290070,discountcategoryid.57,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 88034CBQ | FD1S06FBST01 | FusionStorage Block标准版-基础软件包许可 | 1 | [5 empty] | - | 1
productid.14261629,subnetid.null,sbomid3.45319847,fathersbomid.45319707,uniqueId.2826.0,productid.14261629,producttypeid.0,partnumber.88034CBR,erpid.1000290071,discountcategoryid.57,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 88034CBR | FD1S06FBST02 | FusionStorage Block标准版-容量许可-每TB | 34 | [5 empty] | - | 34
productid.14261629,subnetid.null,sbomid3.45319850,fathersbomid.45319707,uniqueId.2050.42,productid.14261629,producttypeid.0,partnumber.88062959,erpid.1000290092,discountcategoryid.10483,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 88062959 | FD1S6FBSSS03 | FusionStorage Block标准版-3年软件订阅与保障服务-每TB | 34 | [5 empty] | - | 34

## RH2288H V3
| COL_SORTNO.0 | COL_SALECODE.0 | COL_MODEL.0 | COL_DESCRIPTION.0 | COL_SUM_ADD.0 | COL_WEIGHT.0 | COL_PACKVOLUME.0 | COL_VOLUME.0 | COL_NETDIMENSION.0 | COL_POWER.0 | COL_LEADTIME.0 | locationid.1227478101,productcfgid.49539609,cfgmodeltypeid.1,productid.14595272,COL_ADD.0 | locationid.1227478101,productcfgid.49534585,cfgmodeltypeid.1,productid.14595272,COL_ADD.0
| 序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 总数 | 包装重量 (kg) | 包装体积 (m^3) | 包装尺寸 (D*W*H mm) | 净尺寸 (D*W*H mm) | 典型功耗 (W) | 参考货期 (天) | 站点1 | 站点1
productid.14595272,subnetid.null, | 4 | RH2288H V3 | RH2288H V3
productid.14595272,subnetid.null,sbomid2.35635042,fathersbomid.0,null | 4.1 | 基本配置 | 基本配置
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.35635054,fathersbomid.35635042,uniqueId.33880.6,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02310YJV,erpid.37041875,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02310YJV | BC4M02HGSA | RH2288H V3 (12*3.5英寸硬盘机箱)H22H-03 | 5 | 20.61 | 0.188 | 1025*645*285 | 748*447*86 | 37 | 5 | 4 | 1
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.36301115,fathersbomid.35635042,uniqueId.8584.76,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02311CXH,erpid.37331862,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02311CXH | BC2MFGEC | SM212板载网卡-4xGE电口(I350)-RJ45 | 5 | 0.8 | 0.0265 | 480*395*140 | 117*77*16 | 5 | 5 | 4 | 1
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.35635061,fathersbomid.35635042,uniqueId.816.4,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02310YKN,erpid.36993778,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02310YKN | BC1M02FANA | 8056风扇组件 | 20 | 1.8 | 0.004 | 205*145*135 | 100*100*100 | 20 | 5 | 16 | 4
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.36997745,fathersbomid.35635042,uniqueId.6113.58,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02131042,erpid.34390845,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02131042 | WEPW80015 | 460W 金牌交流电源模块 | 10 | 2.427 | 0.00081 | 245*87*38 | 190*86*40 | 10 | 5 | 8 | 2
productid.14595272,subnetid.null,sbomid2.41316297,fathersbomid.0,null | 4.2 | Broadwell EP CPU | Broadwell EP CPU
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.41316404,fathersbomid.41316297,uniqueId.18824.3,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02311NEK,erpid.1000133046,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02311NEK | BC1M49CPU | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | 10 | 0.64 | 0.0048 | 212*152*150 | 50*50*5 | 40 | 27 | 8 | 2
productid.14595272,subnetid.null,sbomid2.35635044,fathersbomid.0,null | 4.3 | DDR4 内存 | DDR4 内存
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.41298020,fathersbomid.35635044,uniqueId.16196.12,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.06200213,erpid.1000131019,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 06200213 | N24DDR402 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 60 | 0.367 | 0.00081 | 200*90*45 |  | 1 | 5 | 48 | 12
productid.14595272,subnetid.null,sbomid2.35635045,fathersbomid.0,null | 4.4 | 硬盘(带拉手条) | 硬盘(带拉手条)
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.35635080,fathersbomid.35635045,uniqueId.12403.0,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02311AYT,erpid.37223642,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02311AYT | N2000ST7W3 | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 30 | 1.084 | 0.00836 | 345*255*95 | 150*100*50 | 9.42 | 5 | 24 | 6
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.44780417,fathersbomid.35635045,uniqueId.15731.400000000001,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02311TRY,erpid.1000276715,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02311TRY | N240SSDW3I52 | 固态硬盘-240GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-S3520系列-2.5英寸(3.5英寸托架)-LE系列 | 8 | 0.644 | 0.005589 | 345*180*90 | 128*74*16 | 5 | 365 | 8
productid.14595272,subnetid.null,sbomid2.35725403,fathersbomid.0,null | 4.5 | RAID卡及配件 | RAID卡及配件
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.35725464,fathersbomid.35725403,uniqueId.5181.0,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02310YLW,erpid.36992844,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02310YLW | BC1M01ESMN | SR130(LSI3008) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,1E,10-不支持带外管理-12Gb/s-no Cache-适用RH2288 V3/RH2288H V3的12&25硬盘机箱/5288 V3 | 4 | 4.8 | 0.061 | 760*577*140 | 100*100*50 | 4 | 5 | 4
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.43684119,fathersbomid.35725403,uniqueId.13621.32,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02311QWB,erpid.1000236871,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02311QWB | BC1M01ESMLB | SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache-适用RH2288 V3/RH2288H V3的12&25硬盘机箱/5288 V3 | 1 | 0.454 | 0.0035 | 218*173*92 | 100*100*50 | 12 | 5 |  | 1
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.35725469,fathersbomid.35725403,uniqueId.8164.0,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.02310YMJ,erpid.36992850,discountcategoryid.13,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 02310YMJ | BC1M01TFM | LSI3108 1GB Cache RAID卡超级电容(4GB,含线缆,结构件)-适用机架服务器/X6800 | 1 | 0.2 | 0.00366 | 220*175*95 | 50*50*50 | 1 | 5 |  | 1
productid.14595272,subnetid.null,sbomid2.35725405,fathersbomid.0,null | 4.6 | 线缆和配套设备 | 线缆和配套设备
productid.14595272,subnetid.null,sbomid3.35725523,fathersbomid.35725405,uniqueId.1196.3400000000001,productid.14595272,producttypeid.0,partnumber.21240434,erpid.32685202,discountcategoryid.14,isquoteleaf.1,isquoteitem.1 |  | 21240434 | EGUIDER01 | 2U静态滑轨套件 | 5 | 1.915 | 0.005806 | 648*112*80 | 648*112*80 |  | 5 | 4 | 1